УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад №5

Е.С. Сафонова

«30» июня 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ детский сад № 5 г. Уссурийска Уссурийского городского округа Приморского края

1.2. Адрес объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, 18

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 4674,60  кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 10640 кв.м

1.4. Год постройки здания 2014 г., последнего капитального ремонта – не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 20___ г., капитального –г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 г. Уссурийска Уссурийского городского округа Приморского края; МБДОУ детский сад № 5

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692527, Приморский край,

г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, 18

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Администрация Уссурийского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, д.101

2. Характеристика деятельности организации на объекте:

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, присмотр и уход

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с пребыванием с 7,30 до 19,30 часов

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды всех категорий

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 205 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН):

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Автобусы № 10б, 24,30,35,35а,40,21 до остановки Междуречье

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 1000 м

3.2.2 время движения (пешком): 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)нет

3.2.4 перекрестки: нет

3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 перепады высоты на пути: (есть, нет) да (перепады высоты- центральная калитка не имеет пандуса, перепады составляют 12 и 18 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания):

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 34 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (Г,У,О) ДУ (К,С) | - |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г,С,У) ДУ (К,О) | - |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,О,У) ДУ (К,С) | - |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г,У,О) ДУ (К,С) | - |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,С,У), ДУ (О), ВНД (К) | - |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,О,У) ДУ (С,Г) | - |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С) | - | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У,О), ДУ (К,О).

Не выделены парковочные места на автомобильной стоянке, не установлен знак. Ширина калитки не соответствует норме. Ручки калиток входов на территорию расположены на высоте более 1,1 м (1,27 м). Бордюры, расположенные на путях движения по территории сразу за калитками входов на территорию, выполнены без плавного занижения и не обустроены бордюрными пандусами.  Асфальтобетонное покрытие территории неровное, имеет трещины и ямы. Перед подъемом и спуском на пандус, расположенный перед основным входом в здание, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Верхние и нижние ступени лестницы не окрашены в контрастный цвет.

Входные двери требуется расширить.  Ручки входных дверей не контрастны относительно дверных полотен. Входные двери не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. Высота порогов входных дверей более 0,014 м (0,035 м). Ручки дверей в тамбурах не контрастны относительно дверных полотен. Двери в тамбурах не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. Высота порогов дверей в тамбурах более 0,014 м (0,035-0,038 м). На прозрачных полотнах дверей в тамбурах отсутствует контрастная маркировка. Высота порогов в помещениях имеет перепады- требуют коррекции. Отсутствует лифт в здании, а лестницы не позволяют коляске подняться на второй этаж.

Отсутствует место ожидания для собаки-проводника. В холлах и коридорах этажей отсутствуют зоны отдыха для инвалидов. На поступях краевых ступеней межэтажных лестниц отсутствует контрастная маркировка.

Туалетные комнаты не оборудованы поручнями, специальными унитазами.

Обслуживание инвалидов колясочников, с нарушением опорно- двигательного аппарата, возможно осуществлять только на 1 этаже.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Разработка проектно-сметной документации. Капитальный и текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Разработка проектно-сметной документации. Капитальный и текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Разработка проектно-сметной документации. Текущий ремонт, альтернативная форма обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Разработка проектно-сметной документации. Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Разработка проектно-сметной документации. Капитальный и текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт, альтернативная форма обслуживания |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Разработка проектно-сметной документации. Капитальный и текущий ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | Капитальный и текущий ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации ОСИ необходимо:

Территория, прилегающая к зданию (участок): Обустроить у бордюра, расположенного сразу за калиткой дополнительного входа на территорию, плавное понижение шириной не менее 1,0 м и высотой не более 0,014 м или бордюрный пандус. До проведения этих работ обеспечить доступ инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на территорию через ворота дополнительного входа. Обустроить занижение бордюра шириной не менее 1,0 м вблизи от подъемника. Организовать доступ инвалидов на территорию через дополнительный вход. Разместить рядом с основным входом на территорию табличку-указатель месторасположения дополнительного входа. Обустроить рядом с дополнительным входом на территорию парковочное место для инвалидов и обозначить его специальной дорожной разметкой с учетом требований, указанных в п. 1.24.3 Приложения А и п. Б.16 Приложения Б ГОСТ Р 51256-2018, а также дорожным знаком 6.4 «Парковка» с табличкой 8.1.7 «Инвалиды». Предусмотреть как минимум одно парковочное место для транспортных средств инвалида на кресле-коляске с размерами не менее 3,6х6,0 м. Заменить асфальтобетонное покрытие территории.

Вход (входы) в здание: обозначить проступи краевых ступеней лестниц, расположенных перед входными площадками, яркой контрастной маркировкой с шириной контрастной полосы в пределах 0,08-0,1 м. Обозначить ручки входных дверей яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой. Настроить доводчики входных дверей на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить стопоры. Устранить порог входной двери основного входа в здание, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. До проведения этих работ приобрести инвентарный пороговый пандус. Обозначить ручки дверей в тамбурах яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой. Настроить доводчики дверей в тамбурах на задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с или установить стопоры. Устранить порог двери в тамбуре основного входа, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. До проведения этих работ приобрести инвентарный пороговый пандус. Обустроить на прозрачных полотнах дверей в тамбурах на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Контрастную маркировку допускается заменить декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т. п. той же яркости.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника. Обустроить в холлах и коридорах на каждом этаже зоны отдыха для инвалидов, оборудовав их сидениями со спинками и подлокотниками. Обозначить проступи краевых ступеней межэтажной лестницы, предполагающейся для инвалидов с нарушением зрения, одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м и расстоянием между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м. Устранить пороги на путях эвакуации, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. Приобрести эвакуационный стул.

Зона целевого назначения здания (в т.ч. жилые помещения): приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов.

Санитарно-гигиенические помещения: Капитальный ремонт по устройству санитарно-гигиенических помещений.

Система информации на объекте (на всех зонах): обустроить рядом с входами на территорию указатели места расположения входа, доступного для инвалидов.

4.2. Период проведения работ 20___ г. – 2030 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Приморского края на портале http://zhit-vmeste.ru/. (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)         от «_30___» _06____ 2025 г.

2. Акта обследования объекта: № 1          от «_30__» __06_____ 2025г.

3. Решение комиссии                                  от «_30__» __06_____ 2025г.